Муніципальний енергетичний план

Златопільської міської територіальної громади

на період до 2030 року

Додаток 3

Ключові енергетичні показники для виконання бенчмаркінгу

Златопіль 2024 р.

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рік застосування показників |  | 2021 |
|  | Найменування області |  | Харківська |
|  | Найменування територіальної громади |  | Златопільська МТГ |
|  | Характер рельєфу (вказати: рівнинний, горбистий, гірський) | - |  |
|  | Чисельність населення | осіб | 29 946 |
|  | Кількість домогосподарств | од. | 3 012 |
| 1 | Загальні дані |  |  |
| 1.1 | Питома кількість штатних одиниць структурного підрозділу енергоменеджменту (енергоменеджерів) на 10 000 населення | ‱ | 0,3 |
| 1.2 | Відношення витрат з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до фактичних поточних видатків місцевого бюджету, всього, у тому числі: | % | 10,97% |
|  | оплата теплопостачання | % | 7,50% |
|  | оплата водопостачання та водовідведення | % | 0,42% |
|  | оплата електроенергії | % | 2,08% |
|  | оплата природного газу | % | 0,11% |
|  | оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | % | 0,37% |
|  | оплата енергосервісу | % | 0,49% |
| 1.3 | Загальне кінцеве споживання енергії на особу | кВт⋅год/ос. | 5 829 |
| 1.4 | Частка відновлювальної енергії в загальному кінцевому споживанні енергії | % | 1% |
| 2 | Громадські будівлі |  |  |
| 2.1 | Структура громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету (за загальною площею), всього, у тому числі: | % | 100% |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | % | 18% |
|  | будівлі закладів освіти | % | 43% |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | % | 15% |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | % | 3% |
|  | будівлі закладів культури | % | 12% |
|  | будівлі закладів спорту | % | 2% |
|  | будівлі інших бюджетних установ | % | 8% |
| 2.2 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи енергетичного моніторингу (за загальною площею) | % | 93% |
| 2.3 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи автоматизованого збору інформації про споживання енергії (за загальною площею) | % | 93% |
| 2.4 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають дійсний енергетичний сертифікат (за загальною площею) | % | 42% |
| 2.5 | Частка термомодернізованих громадських будівель (за загальною площею) | % | 29% |
| 2.6 | Частка громадських будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею) | % | 0% |
| 2.7 | Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м³ | 28,3 |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | кВт⋅год/м³ | 33,9 |
|  | будівлі закладів освіти | кВт⋅год/м³ | 21,5 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | кВт⋅год/м³ | 48,8 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | кВт⋅год/м³ | 156,7 |
|  | будівлі закладів культури | кВт⋅год/м³ | 17,2 |
|  | будівлі закладів спорту | кВт⋅год/м³ | 9,1 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | кВт⋅год/м³ | 17,7 |
| 2.8 | Питоме фактичне споживання електроенергії в громадських будівлях, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м² | 17,0 |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | кВт⋅год/м² | 22,0 |
|  | будівлі закладів освіти | кВт⋅год/м² | 10,9 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | кВт⋅год/м² | 45,1 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | кВт⋅год/м² | 12,8 |
|  | будівлі закладів культури | кВт⋅год/м² | 5,8 |
|  | будівлі закладів спорту | кВт⋅год/м² | 16,1 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | кВт⋅год/м² | 4,9 |
| 3 | Житлові будівлі |  |  |
| 3.1 | Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках | % | - |
| 3.2 | Структура житлових будівель (за загальною площею), всього, у тому числі: | % | - |
|  | приватні будинки | % | 16,03% |
|  | будівлі одноквартирні | % | 0,03% |
|  | будівлі двоквартирні | % | 0,05% |
|  | будівлі багатоквартирні | % | 81,88% |
|  | будівлі для колективного проживання | % | 2,02% |
| 3.3 | Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м² | 114,7 |
|  | будівлі одноквартирні | кВт⋅год/м² | - |
|  | будівлі двоквартирні | кВт⋅год/м² | - |
|  | будівлі багатоквартирні | кВт⋅год/м² | 113,7 |
|  | будівлі для колективного проживання | кВт⋅год/м² | 97,1 |
| 3.4 | Питоме фактичне споживання електроенергії в житлових будівлях, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м² | 31,4 |
|  | будівлі одноквартирні | кВт⋅год/м² | - |
|  | будівлі двоквартирні | кВт⋅год/м² | - |
|  | будівлі багатоквартирні | кВт⋅год/м² | - |
|  | будівлі для колективного проживання | кВт⋅год/м² | - |
| 3.5 | Частка житлових будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею) | % | 0 |
| 4 | Зовнішнє освітлення |  |  |
| 4.1 | Структура системи зовнішнього освітлення (за кількістю світлоточок), всього, у тому числі: | % | 100,00% |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | % | 0,00% |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | % | 100,00% |
|  | в паркових зонах | % | 0,00% |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | % | 0,00% |
| 4.2 | Частка непрацюючих світлоточок, всього, у тому числі: | % | 0,00% |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | % | 0,00% |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | % | 0,00% |
|  | в паркових зонах | % | 0,00% |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | % | 0,00% |
| 4.3 | Питома електрична потужність однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі: | Вт/од. | 36 |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | Вт/од. | - |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | Вт/од. | 36 |
|  | в паркових зонах | Вт/од. | - |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | Вт/од. | - |
| 4.4 | Питоме річне споживання електричної енергії на роботу однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі: | кВт⋅год/од. | 137,9 |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | кВт⋅год/од. | - |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | кВт⋅год/од. | - |
|  | в паркових зонах | кВт⋅год/од. | - |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | кВт⋅год/од. | - |
| 4.5 | Частка світлоточок оснащених світлодіодними джерелами світла (за загальною кількістю працюючих і непрацюючих світлоточок) | % | 100,00% |
| 5 | Сфера теплопостачання |  |  |
| 5.1 | Частка централізованого теплопостачання (за опалюваною площею будівель) | % | 81,82% |
| 5.2 | Частка домогосподарств, приєднаних до систем централізованого теплопостачання | % | - |
| 5.3 | Частка теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії в системах централізованого теплопостачання | % | 2,11% |
| 5.4 | Частка теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової енергії в системах централізованого теплопостачання | % | - |
| 5.5 | Частка теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової та електричної енергії в системах централізованого теплопостачання | % | - |
| 5.6 | Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії | кг у.п./Гкал | 155,170 |
| 5.7 | Питомі витрати електроенергії при виробництві теплової енергії | кВт·год/Гкал | 18,0 |
| 5.8 | Питомі витрати електроенергії на транспортування теплової енергії | кВт·год/Гкал | 0,099 |
| 5.9 | Частка втрати теплової енергії в теплових мережах | % | 12,42% |
| 5.10 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами | % | 0,00% |
| 5.11 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії | % | 71,91% |
| 5.12 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку послуги з постачання гарячої води | % | - |
| 5.13 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії | % | 0,00% |
| 5.14 | Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами | % | 24,14% |
| 5.15 | Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії | % | 85,29% |
| 6 | Сфера водопостачання і водовідведення |  |  |
| 6.1 | Структура системи питного водопостачання (за чисельністю населення), всього, у тому числі: | % | 100,00% |
|  | централізованого | % | 87,39% |
|  | нецентралізованого | % | 12,61% |
| 6.2 | Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водопостачання, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м³ | 1,49 |
|  | на виробництво (забір і фільтрацію) води | кВт⋅год/м³ | 0,90 |
|  | на транспортування води | кВт⋅год/м³ | 0,88 |
| 6.3 | Лінійний коефіцієнт втрат води | тис. м³/км | 2,56 |
| 6.4 | Частка виробничих витрат води | % | 28,41% |
| 6.5 | Частка втрат води в мережах централізованого водопостачання | % | 84,76% |
| 6.6 | Структура системи водовідведення (за чисельністю населення), всього, у тому числі: | % | 100,00% |
|  | централізованого | % | 77,63% |
|  | нецентралізованого | % | 22,37% |
| 6.7 | Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водовідведення, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м³ | 2,65 |
|  | на збирання та транспортування стічних вод | кВт⋅год/м³ | 0,36 |
|  | на очищення та скидання стічних вод | кВт⋅год/м³ | 2,29 |
| 6.8 | Частка утилізації осадів стічних вод (за об’ємом в абсолютно сухій речовині) | % | - |
| 6.9 | Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю об’єму (в абсолютно сухій речовині) осадів стічних вод | кВт⋅год/м³ | - |
| 6.10 | Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю об’єму осадів стічних вод в абсолютно сухій речовині | кВт⋅год/м³ | - |
| 7 | Сфера управління побутовими відходами |  |  |
| 7.1 | Частка населення, охоплена послугами з вивезення побутових відходів | % | 86,82% |
| 7.2 | Частка роздільно зібраних побутових відходів (за вагою від зібраних відходів) | % | - |
| 7.3 | Частка рецикльованих (перероблених) побутових відходів (за вагою від зібраних відходів) | % | - |
| 7.4 | Частка перероблених та утилізованих відходів, всього, у тому числі: | % | - |
|  | спалено (термічно оброблено) | % | - |
|  | потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії | % | - |
| 7.5 | Частка відновлених побутових відходів (за вагою від зібраних відходів), всього, у тому числі: | % | - |
|  | з виробництвом теплової та/або електричної енергії | % | - |
|  | з виробництвом біогазу | % | - |
| 7.6 | Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | - |
| 7.7 | Питомий обсяг спалювання природного газу на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | - |
| 7.8 | Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | - |
| 8 | Громадський транспорт |  |  |
| 8.1 | Питоме споживання енергії громадським транспортом на душу населення | МДж/ос. | - |
| 8.2 | Питоме споживання енергії громадським транспортом на одиницю пасажирообігу | кДж/(тис. пас⋅км) | - |
| 8.3 | Частка пасажирообігу громадського нерейкового транспорту, всього, у тому числі: | % | - |
|  | тролейбуси | % | - |
|  | електроавтобуси | % | - |
|  | автобуси | % | - |
| 8.4 | Питоме споживання енергії громадським нерейковим транспортом, всього, у тому числі: | кДж/(тис. пас⋅км) | - |
|  | тролейбуси | кДж/(тис. пас⋅км) | - |
|  | електроавтобуси | кДж/(тис. пас⋅км) | - |
|  | автобуси | кДж/(тис. пас⋅км) | - |
| 8.5 | Частка пасажирообігу громадського рейкового транспорту, всього, у тому числі: | % | - |
|  | метрополітен | % | - |
|  | трамваї | % | - |
|  | інший електричний рейковий транспорт | % | - |
|  | інший неелектричний рейковий транспорт | % | - |
| 8.6 | Питоме споживання енергії громадським рейковим транспортом, всього, у тому числі: | МДж/(пас⋅км) | - |
|  | метрополітен | МДж/(пас⋅км) | - |
|  | трамваї | МДж/(пас⋅км) | - |
|  | інший електричний рейковий транспорт | МДж/(пас⋅км) | - |
|  | інший неелектричний рейковий транспорт | МДж/(пас⋅км) | - |